## 2022年一季度
2023年第一季度水质报告检测
序号 | 水质监测点 | 检测项目和限值
|  | 水质类型 | 菌落总数（CFU/ml,≤100） | 总大肠菌群（MPN/100ml,不得检出） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml,不得检出） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml,不得检出） | 镉 ≤0.005mg/L | 铬（六价） ≤0.05mg/L | 铅 ≤0.01mg/L | 氰化物 ≤0.05mg/L | 氟化物 ≤1.0mg/L | 氯酸盐（以N计） ≤10mg/L | 硝酸盐≤10mg/L | 硫酸盐 | 游离余氯 出厂〉0.3 末梢>0.05 | 阴离子合成洗涤剂 ≤0.3mg/L | 挥发性酚（以苯酚计） ≤0.002mg/L | 三氯甲烷 ≤0.06mg/L | 四氯化碳 ≤0.002mg/L | 耗氧量 | 氨氮（以N计） ≤0.5mg/L | 色度 ≤15 | 浑浊度 ≤1 | 臭和味(无） | 肉眼可见物（无） | PH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 总硬度以CaCo3计 ≤450mg/L | 溶解性总固体 ≤1000mg/L | 砷 ≤0.01mg/L | 汞 ≤0.001mg/L | 硒 ≤0.01mg/L | 铝 ≤0.2mg/L | 铁 ≤0.3mg/L | 锰 ≤0.1mg/L | 铜 ≤1.0mg/L | 锌 ≤1.0mg/L | 二氧化氯 出0.1-0.8mg/L 末≧0.02mg/l
1 | 常宁市罗桥镇自来水厂 | 末梢水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.27 | 2.02 | 4.39 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.47 | 0.12 | 5 | 0.54 | 无异臭异味 | 无 | 6.7 | 299 | 120 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.09
|  | 出厂水 | 210 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.25 | 1.56 | 1.81 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.41 | 0.11 | 5 | 0.84 | 无异臭异味 | 无 | 6.84 | 270 | 113 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.38
2 | 常宁市蓬塘乡虎泉集中供水工程 | 末梢水 | 210 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 |  | 0.29 | 1.2 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.56 | 0.14 | 12 | 4.12 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 255 | 162 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 126 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 |  | -1 | 1.28 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.49 | 0.13 | 10 | 3.66 | 无异臭异味 | 无 | 7.6 | 233 | 157 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
3 | 常宁市塔山乡集中供水工程 | 末梢水 | 126 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 |  | 0.66 | 1.38 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.39 | 0.12 | 5 | 0.4 | 无异臭异味 | 无 | 6.55 | 440 | 234 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 |  | 0.62 | 1.28 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.23 | 0.11 | 5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 6.69 | 480 | 215 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
4 | 常宁市塔山乡狮园集中供水工程 | 末梢水 | 86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 |  | 0.31 | 1.06 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.25 | 0.12 | 5 | 0.03 | 无异臭异味 | 无 | 6.96 | 397 | 205 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 |  | 0.32 | 1.2 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.37 | 0.13 | 5 | 0.12 | 无异臭异味 | 无 | 6.94 | 430 | 190 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
5 | 常宁市洋泉镇六宝集中供水工程 | 末梢水 | 126 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 |  | 0.57 | 2.61 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.23 | 0.12 | 6 | 3.39 | 无异臭异味 | 无 | 7.17 | 155 | 246 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 126 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 |  | 0.57 | 1.8 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.25 | 0.1 | 11 | 2.8 | 无异臭异味 | 无 | 7.12 | 140 | 240 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
6 | 常宁市洋泉镇谭井村供水工程 | 末梢水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 |  | 0.52 | 2.98 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.36 | 0.11 | 7 | 4.41 | 无异臭异味 | 无 | 6.95 | 150 | 210 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 |  | 0.51 | 2.71 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.42 | 0.12 | 5 | 4.38 | 无异臭异味 | 无 | 6.88 | 120 | 189 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
7 | 常宁市庙前水厂 | 末梢水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.27 | 1.51 | 3.75 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.33 | 0.13 | 5 | 0.07 | 无异臭异味 | 无 | 6.65 | 299 | 170 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.21
|  | 出厂水 | 86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.26 | 1.51 | 3.75 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.28 | 0.12 | 13 | 0.24 | 无异臭异味 | 无 | 7.02 | 265 | 156 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.23
8 | 常宁市茶园水厂 | 末梢水 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 | 0.26 | 0.52 | 24.9 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.32 | 0.13 | 6 | 0.76 | 无异臭异味 | 无 | 8.26 | 322 | 116 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.32
|  | 出厂水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 | 0.25 | 0.39 | 7.69 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.22 | 0.12 | 9 | 0.92 | 无异臭异味 | 无 | 8.4 | 329 | 110 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.32
9 | 常宁市荫田水厂 | 末梢水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.25 | 0.59 | 13.6 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.48 | 0.1 | 11 | 2.67 | 无异臭异味 | 无 | 7.4 | 220 | 168 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.44
|  | 出厂水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.25 | 0.57 | 9.94 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.34 | 0.12 | 8 | 2.98 | 无异臭异味 | 无 | 7.54 | 190 | 160 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.6
10 | 常宁市荫田腾达水厂 | 末梢水 | 70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 | 0.26 | 1.6 | 14.8 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.29 | 0.13 | 6 | 1.53 | 无异臭异味 | 无 | 7.54 | 288 | 159 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.26
|  | 出厂水 | 62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 | 0.25 | 1.17 | 13.6 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.41 | 0.11 | 5 | 0.71 | 无异臭异味 | 无 | 7.2 | 260 | 150 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.41
11 | 常宁市烟洲水厂 | 末梢水 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.27 | -1 | 0.15 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.28 | 0.12 | 9 | 0.96 | 无异臭异味 | 无 | 8.05 | 339 | 235 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.37
|  | 出厂水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.25 | -1 | 0.15 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.11 | 9 | 0.94 | 无异臭异味 | 无 | 8.1 | 507 | 230 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.44
12 | 常宁市柏坊镇民心自来水厂 | 末梢水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 | 0.26 | 0.34 | 7.01 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.24 | 0.13 | 5 | 0.73 | 无异臭异味 | 无 | 8.16 | 250 | 250 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.48
|  | 出厂水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 | 0.25 | 0.35 | 7.37 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.26 | 0.11 | 5 | 0.96 | 无异臭异味 | 无 | 8.21 | 220 | 240 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.66
13 | 常宁市板桥水厂 | 末梢水 | 90 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.27 | 1.79 | 7.04 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.46 | 0.14 | 7 | 0.94 | 无异臭异味 | 无 | 8.1 | 246 | 277 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.36
|  | 出厂水 | 86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.26 | 1.32 | 5.2 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.26 | 0.14 | 7 | 1.68 | 无异臭异味 | 无 | 7.96 | 230 | 270 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.62
14 | 常宁市白沙镇白沙自来水厂 | 末梢水 | 86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 |  | -1 | 0.56 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.18 | 0.12 | 6 | 1.79 | 无异臭异味 | 无 | 6.72 | 220 | 227 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 |  | 0.3 | 14.7 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.13 | 9 | 4.52 | 无异臭异味 | 无 | 7.13 | 187 | 220 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
15 | 常宁市西岭镇自来水厂 | 末梢水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.26 | 1.1 | 8.96 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.18 | 0.13 | 5 | 0.33 | 无异臭异味 | 无 | 7.9 | 288 | 232 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.07
|  | 出厂水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.25 | 1.74 | 4.59 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.23 | 0.12 | 5 | 0.48 | 无异臭异味 | 无 | 7.17 | 240 | 220 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.17
16 | 常宁市三角塘镇盐湖自来水厂 | 末梢水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 |  | 1.04 | 5.85 | 0.12 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.34 | 0.12 | 7 | 0.81 | 无异臭异味 | 无 | 7.47 | 260 | 170 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 |  | 1.09 | 5.8 | 0.46 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.11 | 6 | 0.62 | 无异臭异味 | 无 | 7.43 | 216 | 160 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
17 | 常宁市三角塘渔池集中供水工程 | 末梢水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.27 | 0.25 | 10.3 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.1 | 9 | 0.33 | 无异臭异味 | 无 | 7.87 | 236 | 280 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.24
|  | 出厂水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.27 | 0.26 | 10.5 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.29 | 0.12 | 5 | 0.91 | 无异臭异味 | 无 | 7.95 | 225 | 230 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.18
18 | 常宁市官岭镇自来水厂 | 末梢水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 | 0.25 | 0.27 | 4.34 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.12 | 5 | 0.69 | 无异臭异味 | 无 | 7.5 | 290 | 268 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.42
|  | 出厂水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 | 0.27 | 0.27 | 4.6 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.26 | 0.1 | 5 | 1.56 | 无异臭异味 | 无 | 7.53 | 250 | 256 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.25
19 | 常宁市大堡水厂 | 末梢水 | 86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.26 | 0.56 | 9.27 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.28 | 0.1 | 5 | 0.41 | 无异臭异味 | 无 | 8.16 | 269 | 270 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.14
|  | 出厂水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.28 | 0.25 | 0.56 | 8.61 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.35 | 0.13 | 5 | 0.17 | 无异臭异味 | 无 | 8.02 | 259 | 230 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.19
20 | 常宁市胜桥镇玉泉供水工程 | 末梢水 | 128 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 |  | 1.42 | 3.8 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.13 | 7 | 4.24 | 无异臭异味 | 无 | 6.97 | 223 | 220 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 126 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 |  | 1.52 | 17.6 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.13 | 0.11 | 5 | 3.98 | 无异臭异味 | 无 | 7.65 | 210 | 246 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
21 | 常宁市胜桥镇日新供水工程 | 末梢水 | 210 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 |  | -1 | 3 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.28 | 0.12 | 5 | 2.15 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 280 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 134 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 |  | 0.23 | 3.08 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.32 | 0.11 | 5 | 3.87 | 无异臭异味 | 无 | 7.36 | 250 | 170 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
22 | 常宁市水口山镇水松水厂 | 末梢水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 | 0.27 | 0.33 | 6.91 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.39 | 0.11 | 5 | 0.77 | 无异臭异味 | 无 | 7.9 | 235 | 170 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.31
|  | 出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 | 0.25 | 0.35 | 7.3 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.44 | 0.12 | 5 | 0.18 | 无异臭异味 | 无 | 7.87 | 210 | 160 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.49
23 | 常宁市新河镇五龙山水厂 | 末梢水 | 86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.28 | 0.89 | 15.1 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.37 | 0.13 | 12 | 2.73 | 无异臭异味 | 无 | 8.28 | 260 | 290 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.34
|  | 出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.27 | 0.96 | 10.8 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.22 | 0.13 | 13 | 2.89 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | 245 | 288 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.35
24 | 常宁市新河镇新河水厂 | 末梢水 | 62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | -1 | 0.27 | 0.3 | 5.88 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.29 | 0.12 | 7 | 0.89 | 无异臭异味 | 无 | 8.09 | 233 | 270 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.76
|  | 出厂水 | 70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | -1 | 0.26 | 0.38 | 6.11 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.44 | 0.11 | 5 | 1.21 | 无异臭异味 | 无 | 7.99 | 190 | 258 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.21
25 | 常宁市新河镇江河水厂 | 末梢水 | 86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.27 | 0.39 | 6.95 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.22 | 0.11 | 8 | 0.86 | 无异臭异味 | 无 | 8.3 | 249 | 180 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.41
|  | 出厂水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 0.25 | 0.33 | 7.26 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.3 | 0.13 | 6 | 0.69 | 无异臭异味 | 无 | 8.45 | 220 | 160 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.47
26 | 常宁市洋泉镇洋泉水厂 | 末梢水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.15 | 0.25 | 0.57 | 0.15 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.25 | 0.12 | 5 | 0.81 | 无异臭异味 | 无 | 6.71 | 270 | 180 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.4
|  | 出厂水 | 70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.15 | 0.28 | 0.82 | 2.39 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.34 | 0.13 | 7 | 0.93 | 无异臭异味 | 无 | 6.85 | 244 | 156 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.75
27 | 疾控中心办公楼 | 末梢水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.15 |  | 0.55 | 12.1 | 0.05 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.29 | 0.12 | 5 | 0.51 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 387 | 226 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
28 | 常宁一中 | 末梢水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.15 |  | 0.54 | 12.3 | 0.13 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.32 | 0.1 | 5 | 0.2 | 无异臭异味 | 无 | 8.04 | 386 | 224 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
29 | 青阳北路加油站 | 末梢水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.15 |  | 0.53 | 12.4 | 0.05 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.12 | 5 | 0.79 | 无异臭异味 | 无 | 8.11 | 390 | 227 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
30 | 职业中等学校 | 末梢水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.15 |  | 0.52 | 12 | 0.16 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.28 | 0.11 | 5 | 0.43 | 无异臭异味 | 无 | 8.41 | 385 | 220 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
31 | 市纪委大院 | 末梢水 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.25 |  | 0.61 | 11.9 | 0.17 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.34 | 0.12 | 5 | 0.34 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 390 | 229 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
32 | 常宁市自来水公司塔岭水厂 | 出厂水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 |  | 0.56 | 12.2 | 0.31 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.23 | 0.12 | 5 | 0.45 | 无异臭异味 | 无 | 8.39 | 430 | 203 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1