## Sheet1
2023年第三季度水质监测报告
水厂名称 | 水样类型 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度(以CaCO3计) | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计) | 氨(以N计) | 游离氯 | 二氧化氯
常宁市荫田镇小泉水厂 | 出厂水 | 0 | 82 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.95 | 0.0034 | -1 | -1 | 0.001 | 0.066666 | -1 | 0.011 | 0.25 | 0.25 | 7 | 0.55 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.29 | 262 | 153.1 | -1 | -1 | 1.06 | 0.33
| 末梢水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.66 | 0.0027 | -1 | -1 | 0.001 | 0.055 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 8 | 0.66 | 0 | 0 | 6.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.21 | 272 | 164.1 | 1.08 | -1 | 0.22 | 0.61
常宁市荫田镇腾达水厂 | 出厂水 | 0 | 52 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.6 | 0.0016 | -1 | -1 | 0.001 | 0.036666 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 7.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.2 | 260 | 154.1 | -1 | -1 | 0.39 | 0.35
| 末梢水 | 0 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.43 | 0.0013 | -1 | -1 | 0.001 | 0.031666 | -1 | -1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 12.3 | 273 | 161.1 | 0.79 | -1 | 0.81 | 0.59
常宁市洋泉水库管理站洋泉水厂 | 出厂水 | 0 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.89 | 0.0028 | -1 | -1 | 0.001 | 0.056666 | -1 | -1 | 0.25 | 0.25 | 11 | 0.69 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.56 | 2.51 | 219 | 133.1 | -1 | -1 | 0.69 | 0.49
| 末梢水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.62 | 0.0015 | -1 | -1 | 0.001 | 0.035 | -1 | -1 | 0.25 | 0.25 | 12 | 0.44 | 0 | 0 | 7.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.85 | 3.76 | 227 | 142.1 | -1 | -1 | 0.75 | 0.62
常宁市三角塘镇盐湖片区盐湖自来水厂 | 出厂水 | 0 | 26 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.56 | 0.0031 | -1 | -1 | 0.001 | 0.061666 | -1 | -1 |  |  | 5 | 0.54 | 0 | 0 | 6.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.31 | 250 | 167.1 | 1.08 | 0.2 | 0.69
| 末梢水 | 0 | 94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.88 | 0.0025 | -1 | -1 | 0.001 | 0.051666 | -1 | -1 |  |  | 12 | 0.43 | 0 | 0 | 7.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.17 | 0.76 | 266 | 171.1 | 1.28 | 0.2 | 0.09
常宁市白沙镇自来水厂 | 出厂水 | 0 | 24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [9 empty] | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 7.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.66 | 1.46 | 220 | 155.1 | -1 | -1
| 末梢水 | 0 | 42 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [9 empty] | 12 | 0.45 | 0 | 0 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.52 | 273 | 166.1 | 0.78 | -1
常宁市洋泉镇谭井村供水工程 | 出厂水 | 0 | 26 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.96 | [9 empty] | 12 | 0.44 | 0 | 0 | 7.88 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.36 | 1.06 | 216 | 119.1 | -1 | -1
| 末梢水 | 0 | 86 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.45 | [9 empty] | 13 | 0.44 | 0 | 0 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.88 | 3.87 | 263 | 162.1 | 0.99 | -1
常宁市塔山乡狮园供水工程 | 出厂水 | 0 | 36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.83 | [9 empty] | 9 | 0.46 | 0 | 0 | 7.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.38 | 4.75 | 168 | 99.1 | -1 | -1
| 末梢水 | 0 | 64 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.45 | [9 empty] | 10 | 0.72 | 0 | 0 | 6.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.91 | 2.41 | 260 | 146.1 | 0.78 | -1
常宁市洋泉镇六宝村供水工程 | 出厂水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.06 | [9 empty] | 11 | 0.54 | 0 | 0 | 7.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.16 | 220 | 125.1 | -1 | -1
| 末梢水 | 0 | 86 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.05 | [9 empty] | 11 | 0.33 | 0 | 0 | 7.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.41 | 1.68 | 257 | 159.1 | 0.85 | -1
常宁市新河镇自来水厂 | 出厂水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.86 | 0.0027 | -1 | -1 | 0.001 | 0.055 | -1 | -1 | 0.26 | 0.42 | 13 | 0.66 | 0 | 0 | 7.44 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.42 | 2.52 | 213 | 120.1 | -1 | -1 | 0.79 | 0.66
| 末梢水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.81 | 0.0019 | -1 | -1 | 0.001 | 0.041666 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 10 | 0.44 | 0 | 0 | 7.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.05 | 3.92 | 234 | 129.1 | 0.93 | -1 | 0.98 | 0.43
常宁市官岭镇自来水厂 | 出厂水 | 0 | 86 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.69 | 0.0011 | -1 | -1 | 0.001 | 0.028333 | -1 | 0.002 | 0.25 | 0.25 | 7 | 0.33 | 0 | 0 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.96 | 260 | 143.1 | -1 | -1 | 0.77 | 0.46
| 末梢水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.87 | 0.0015 | -1 | -1 | 0.001 | 0.035 | -1 | -1 | 0.25 | 0.25 | 8 | 0.66 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.73 | 3.31 | 276 | 152.1 | 1.78 | -1 | 0.36 | 0.47
常宁市大堡自来水厂 | 出厂水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.61 | 0.0025 | -1 | -1 | 0.001 | 0.051666 | -1 | 0.001 | 0.25 | 0.25 | 3 | 0.44 | 0 | 0 | 6.88 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.11 | 279 | 166.1 | -1 | -1 | 0.96 | 0.49
| 末梢水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.69 | 0.0018 | -1 | -1 | 0.001 | 0.04 | -1 | 0 | 0.26 | 0.26 | 7 | 0.45 | 0 | 0 | 7.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.74 | 283 | 169.1 | 1.5 | -1 | 0.63 | 0.66
常宁市新河镇五龙山水厂 | 出厂水 | 0 | 62 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.61 | 0.0027 | -1 | -1 | 0.001 | 0.055 | -1 | 0.015 | 0.25 | 0.25 | 8 | 0.54 | 0 | 0 | 7.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 6.06 | 255 | 147.1 | -1 | -1 | 0.98 | 0.44
| 末梢水 | 0 | 46 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.55 | 0.0019 | -1 | -1 | 0.001 | 0.041666 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 9 | 0.44 | 0 | 0 | 7.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.17 | 5.94 | 268 | 156.1 | 1.58 | -1 | 0.98 | 0.4
常宁市庙前镇自来水厂 | 出厂水 | 0 | 48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.23 | 0.0022 | -1 | -1 | 0.001 | 0.046666 | -1 | 0.003 | 0.25 | 0.25 | 7 | 0.66 | 0 | 0 | 7.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.73 | 6.77 | 259 | 144.1 | -1 | -1 | 0.89 | 0.48
| 末梢水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.17 | 0.0018 | -1 | -1 | 0.001 | 0.04 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 6 | 0.47 | 0 | 0 | 7.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.91 | 3.61 | 276 | 152.1 | -1 | -1 | 0.18 | 0.48
常宁市罗桥镇自来水厂 | 出厂水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.93 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | 0.076 | 0.26 | 0.26 | 4 | 0.69 | 0 | 0 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.1 | 4.03 | 260 | 151.1 | -1 | -1 | 0.98 | 0.65
| 末梢水 | 0 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.96 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.88 | 0 | 0 | 7.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.21 | 5.82 | 270 | 166.1 | 0.98 | -1 | 0.28 | 0.66
常宁市胜桥镇玉泉供水工程 | 出厂水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | [9 empty] | 10 | 0.47 | 0 | 0 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.7 | 6.22 | 269 | 171.1 | -1 | -1
| 末梢水 | 0 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.19 | [9 empty] | 3 | 0.58 | 0 | 0 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.45 | 2.46 | 269 | 159.1 | 1.05 | -1
常宁市板桥镇永群集中供水工程 | 出厂水 | 0 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.44 | 0.0014 | -1 | -1 | 0.001 | 0.033333 | -1 | -1 | 0.28 | 0.28 | 11 | 0.44 | 0 | 0 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.34 | 240 | 155.1 | -1 | -1 | 0.88 | 0.44
| 末梢水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.69 | 0.0016 | -1 | -1 | 0.001 | 0.036666 | -1 | -1 | 0.25 | 0.25 | 12 | 0.46 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.97 | 3.87 | 269 | 177.1 | 0.99 | -1 | 0.09 | 0.47
常宁市胜桥镇日新村供水工程 | 出厂水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.85 | [9 empty] | 2 | 0.47 | 0 | 0 | 7.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.36 | 2.62 | 259 | 166.1 | 2.09 | -1
| 末梢水 | 0 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.13 | [9 empty] | 11 | 0.37 | 0 | 0 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.53 | 6.34 | 274 | 169.1 | 0.98 | -1
常宁市蓬塘乡虎泉供水工程 | 出厂水 | 0 | 76 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.98 | [9 empty] | 12 | 0.74 | 0 | 0 | 7.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.65 | 9.46 | 263 | 144.1 | -1 | -1
| 末梢水 | 0 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.39 | [9 empty] | 6 | 0.44 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.79 | 259 | 167.1 | 1.05 | -1
常宁市宜阳办事处宜潭片区宜潭水厂 | 出厂水 | 0 | 34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.45 | 0.0009 | -1 | -1 | 0.001 | 0.025 | -1 | 0.002 | 0.27 | 0.27 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 7.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.19 | 255 | 147.1 | -1 | -1 | 1.05 | 0.53
| 末梢水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.5 | 0.0028 | -1 | -1 | 0.001 | 0.056666 | -1 | -1 | 0.27 | 0.27 | 9 | 0.61 | 0 | 0 | 7.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 6.72 | 260 | 152.1 | 1.04 | -1 | 0.09 | 0.55
常宁市烟洲水厂 | 出厂水 | 0 | 86 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.1 | 0.0017 | -1 | -1 | 0.001 | 0.038333 | -1 | 0.02 | 0.26 | 0.26 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 4.04 | 251 | 146.1 | 2.09 | -1 | 0.89 | 0.48
| 末梢水 | 0 | 64 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.66 | 0.0012 | -1 | -1 | 0.001 | 0.03 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 12 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 5.57 | 264 | 152.1 | -1 | -1 | 0.07 | 0.5
常宁市西岭镇自来水厂 | 出厂水 | 0 | 88 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.06 | 0.0019 | -1 | -1 | 0.001 | 0.041666 | -1 | 0.023 | 0.27 | 0.27 | 10 | 0.88 | 0 | 0 | 7.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 6.83 | 233 | 126.1 | 0.66 | -1 | 0.66 | 0.48
| 末梢水 | 0 | 78 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.12 | 0.0014 | -1 | -1 | 0.001 | 0.033333 | -1 | -1 | 0.28 | 0.28 | 11 | 0.47 | 0 | 0 | 7.54 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.75 | 5.96 | 269 | 136.1 | 2.06 | -1 | 0.25 | 0.58
常宁市三角塘渔池集中供水工程 | 出厂水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 10 | 0.44 | 0 | 0 | 7.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.64 | 244 | 152.1 | 1.29 | -1 | 1.28 | 0.48
| 末梢水 | 0 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.73 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 10 | 0.44 | 0 | 0 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.51 | 4.67 | 273 | 161.1 | 1.89 | -1 | 1.58 | 0.55
常宁市柏坊镇民心自来水厂 | 出厂水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.85 | 0.0023 | -1 | -1 | 0.001 | 0.048333 | -1 | 0.006 | 0.25 | 0.25 | 8 | 0.77 | 0 | 0 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 3.83 | 230 | 142.1 | 1.33 | -1 | 0.87 | 0.41
| 末梢水 | 0 | 82 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.46 | 0.0019 | -1 | -1 | 0.001 | -1 | 0 | 0 | 0.26 |  | 11 | 0.44 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.15 | 5.72 | 247 | 155.1 | 1.36 | -1 |  | 0.49
常宁市水口山镇水松自来水公司 | 出厂水 | 0 | 36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.75 | 0.0014 | -1 | -1 | 0.001 | 0.033333 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | 7.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.35 | 201 | 126.1 | 1.09 | -1 | 0.47 | 0.43
| 末梢水 | 0 | 76 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.53 | 0.0018 | -1 | -1 | 0.001 | 0.04 | -1 | -1 | 0.27 | 0.27 | 5 | 0.86 | 0 | 0 | 7.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 3.78 | 219 | 133.1 | 1.07 | -1 | 1.05 | 0.25
常宁市新河镇江河片区江河水厂 | 出厂水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.09 | 0.027 | -1 | -1 | -1 | 0.45 | -1 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 12 | 0.58 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.66 | 170 | 92.1 | 2.71 | 0.2 | 0.96 | 0.44
| 末梢水 | 0 | 82 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.43 | 0.023 | -1 | -1 | -1 | 0.38333 | -1 | -1 | 0.25 | 0.25 | 8 | 0.58 | 0 | 0 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.64 | 179 | 98.1 | 1.69 | -1 | 0.28 | 0.69
常宁市塔山乡塔山村供水工程 | 出厂水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.61 | [9 empty] | 11 | 0.22 | 0 | 0 | 7.44 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 4.99 | 214 | 107.1 | 2 | 0.2
| 末梢水 | 0 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.47 | [9 empty] | 9 | 0.33 | 0 | 0 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.21 | 3.08 | 261 | 159.1 | 1.58 | -1
常宁市东塔完校 | 末梢水 | 0 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.89 | 0.0028 | -1 | -1 | 0.001 | 0.056666 | -1 | -1 |  |  | 11 | 0.69 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.56 | 2.51 | 219 | 133.1 | -1 | -1 | 0.2
常宁市官岭镇自来水厂 | 末梢水 | 0 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.64 | 0.0008 | -1 | -1 | 0.001 | 0.023333 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.93 | 253 | 162.1 | 0.71 | -1 | 0.81 | 0.5
常宁市西岭自来水厂 | 末梢水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.09 | 0.0029 | -1 | -1 | 0.001 | 0.058333 | -1 | -1 | 0.27 | 0.27 | 13 | 0.62 | 0 | 0 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.79 | 7.78 | 259 | 127.1 | -1 | -1 | 0.08 | 0.46
常宁市自来水公司塔岭水厂 | 出厂水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.83 | 0.0026 | -1 | -1 | 0.001 | 0.053333 | -1 | 0.026 | 0.25 | 0.25 | 8 | 0.48 | 0 | 0 | 7.49 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.17 | 5.18 | 230 | 142.1 | -1 | -1 | 0.69 | 0.44
| 末梢水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.24 | 0.0024 | -1 | -1 | 0.001 | 0.05 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 8 | 0.77 | 0 | 0 | 7.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.63 | 4.76 | 264 | 160.1 | 1.58 | -1 | 0.88 | 0.55
| 末梢水 | 0 | 66 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.19 | 0.0013 | -1 | -1 | 0.001 | 0.031666 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 9 | 0.49 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.32 | 5.05 | 259 | 163.1 | 0.34 | -1 | 0.25 | 0.6
| 末梢水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.51 | 0.0015 | -1 | -1 | 0.001 | 0.035 | -1 | -1 | 0.27 | 0.27 | 8 | 0.7 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 1.58 | 266 | 159.1 | 0.96 | -1 | 0.39 | 0.41
| 末梢水 | 0 | 82 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.29 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 5 | 0.44 | 0 | 0 | 7.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.79 | 4.87 | 268 | 160.1 | 0.69 | -1 | 0.58 | 0.49
| 末梢水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.25 | 0.25 | 9 | 0.44 | 0 | 0 | 6.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 0.91 | 263 | 149.1 | 0.69 | -1 | 0.79 | 0.41
| 末梢水 | 0 | 36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.22 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 7 | 0.8 | 0 | 0 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.88 | 4.97 | 268 | 155.1 | 1.28 | -1 | 1.74 | 0.46