## Sheet1
2023年第四季度水质监测报告
水质监测点 | 水质类型 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度(以CaCO3计) | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计) | 氨(以N计) | 游离氯 | 二氧化氯
板桥水厂 | 出厂水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.18 | 0.0027 | -1 | -1 | 0.001 | 0.055 | -1 | -1 | 0.22 | 0.26 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 7.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.46 | 5.32 | 230 | 124.1 | 1.36 | -1 | 0.69 | 0.55
| 末梢水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.34 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.23 | 0.25 | 12 | 0.53 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.64 | 6.33 | 272 | 133.1 | 1.69 | -1 | 0.69 | 0.56
柏坊民心自来水厂 | 出厂水 | 0 | 26 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.05 | 0.0012 | -1 | -1 | 0.001 | 0.03 | -1 | -1 | 0.06 | 0.26 | 5 | 0.47 | 0 | 0 | 7.82 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.19 | 7.45 | 205 | 116.1 | 0.69 | -1 | 0.5 | 0.21
| 末梢水 | 0 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.09 | 0.0007 | -1 | -1 | 0.001 | 0.021666 | -1 | -1 | 0.04 | 0.27 | 5 | 0.54 | 0 | 0 | 7.72 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.2 | 7.49 | 260 | 122.1 | 0.36 | -1 | 0.4 | 0.31
水口山水厂 | 出厂水 | 0 | 62 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.75 | 0.0013 | -1 | -1 | 0.001 | 0.031666 | -1 | -1 | 0.47 | 0.26 | 14 | 0.36 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.9 | 8.6 | 260 | 133.1 | 0.58 | -1 | 0.71 | 0.5
| 末梢水 | 0 | 86 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.45 | 0.0008 | -1 | -1 | 0.001 | 0.023333 | -1 | -1 | 0.36 | 0.27 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 7.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.5 | 8.48 | 278 | 140.1 | 0.98 | -1 | 0.44 | 0.37
新河水厂 | 出厂水 | 0 | 42 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.61 | 0.0036 | -1 | -1 | 0.001 | 0.069999 | -1 | -1 | 0.11 | 0.26 | 8 | 0.7 | 0 | 0 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.17 | 6.65 | 220 | 110.1 | 0.74 | -1 | 0.6 | 0.4
| 末梢水 | 0 | 46 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.01 | 0.0058 | -1 | -1 | 0.001 | 0.10667 | -1 | -1 | 0.14 | 0.27 | 7 | 0.44 | 0 | 0 | 7.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.24 | 7.06 | 280 | 141.1 | 0.85 | -1 | 0.33 | 0.44
五龙山水厂 | 出厂水 | 0 | 86 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.45 | 0.0017 | -1 | -1 | 0.001 | 0.038333 | -1 | -1 | 0.36 | 0.26 | 7.4 | 0.44 | 0 | 0 | 7.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.56 | 5.21 | 210 | 109.1 | 0.96 | -1 | 0.89 | 0.64
| 末梢水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.89 | 0.0098 | -1 | -1 | 0.001 | 0.17333 | -1 | -1 | 0.25 | 0.27 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.66 | 5.81 | 262 | 125.1 | 0.64 | -1 | 0.69 | 0.45
官岭水厂 | 出厂水 | 0 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.18 | 0.0016 | -1 | -1 | 0.001 | 0.036666 | -1 | -1 | 0.26 | 0.26 | 7.21 | 0.37 | 0 | 0 | 7.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.07 | 3.89 | 269 | 142.1 | 1.56 | -1 | 0.88 | 0.39
| 末梢水 | 0 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.29 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.28 | 0.26 | 7.8 | 0.44 | 0 | 0 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.33 | 4.15 | 271 | 155.1 | 1.47 | -1 | 0.58 | 0.4
洋泉水厂 | 出厂水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.28 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.06 | 0.26 | 11 | 0.43 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.93 | 2.05 | 200 | 109.1 | 1.36 | -1 | 0.75 | 0.33
| 末梢水 | 0 | 86 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.34 | 0.0019 | -1 | -1 | 0.001 | 0.041666 | -1 | -1 | 0.36 | 0.26 | 12 | 0.35 | 0 | 0 | 7.45 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.99 | 2.21 | 220 | 119.1 | 1.63 | -1 | 0.96 | 0.34
烟洲水厂 | 出厂水 | 0 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.85 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.09 | 0.26 | 7 | 0.36 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.71 | 6.75 | 252 | 130.1 | 1.05 | -1 | 1.49 | 0.44
| 末梢水 | 0 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.15 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.14 | 0.27 | 8 | 0.42 | 0 | 0 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.17 | 5.85 | 260 | 146.1 | 1.03 | -1 | 0.54 | 0.36
宜潭水厂 | 出厂水 | 0 | 86 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.45 | 0.0024 | -1 | -1 | 0.001 | 0.05 | -1 | -1 | 0.09 | 0.26 | 7.21 | 0.44 | 0 | 0 | 7.26 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.9 | 8.74 | 220 | 116.1 | 0.21 | -1 | 1.04 | 0.44
| 末梢水 | 0 | 76 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.56 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 | 0.11 | 0.27 | 8.4 | 0.36 | 0 | 0 | 7.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.18 | 5.89 | 238 | 127.1 | 0.22 | -1 | 0.11 | 0.44
塔岭水厂 | 出厂水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.74 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 |  | 0.26 | 10 | 0.37 | 0 | 0 | 7.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.1 | 9.57 | 260 | 131.1 | 1.69 | -1 | 1.33
| 末梢水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.9 | 0.0017 | -1 | -1 | 0.001 | 0.038333 | -1 | -1 |  | 0.26 | 7.29 | 0.33 | 0 | 0 | 7.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.18 | 9.17 | 273 | 149.1 | 2.07 | -1 | 0.72
| 末梢水 | 0 | 56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.71 | 0.0028 | -1 | -1 | 0.001 | 0.056666 | -1 | -1 |  | 0.26 | 12 | 0.25 | 0 | 0 | 7.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.85 | 4.56 | 288 | 150.1 | 2.04 | -1 | 0.75
| 末梢水 | 0 | 86 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.91 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 |  | 0.26 | 12 | 0.35 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9.64 | 9.67 | 274 | 142.1 | 1.58 | -1 | 0.63
| 末梢水 | 0 | 82 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.79 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 |  | 0.26 | 12 | 0.33 | 0 | 0 | 7.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.18 | 7.49 | 266 | 140.1 | 1.74 | -1 | 0.69
| 末梢水 | 0 | 48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.47 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 |  | 0.26 | 11 | 0.35 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.19 | 8.15 | 277 | 142.1 | 1.47 | -1 | 0.79
| 末梢水 | 0 | 86 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.62 | -1 | -1 | -1 | 0.001 | 0.01 | -1 | -1 |  | 0.27 | 11 | 0.33 | 0 | 0 | 7.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.62 | 10.6 | 271 | 146.1 | 1.25 | -1 | 0.71