常宁市水口山生态环保科技有限公司常宁市水口山工业供水厂建设项目拟审批公示

经审议，我局拟于近日内批准《常宁市水口山生态环保科技有限公司常宁市水口山工业供水厂建设项目环境影响报告表》，现就项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见，请在公示期内向我局来信来电进行反映。

联系地址：常宁市青阳北路  邮编：421500

联系电话：17607345666

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

| 项目名称 | 常宁市水口山生态环保科技有限公司常宁市水口山工业供水厂建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 常宁市水口山镇松柏村沿江社区 |
| 建设单位 | 常宁市水口山生态环保科技有限公司 |
| 环境影响评价机构 | 湖南宏择环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 常宁市水口山生态环保科技有限公司常宁市水口山工业供水厂建设项目位于常宁市水口山镇松柏村沿江社区。主要由主要由自来水生产工程、配水工程、环保工程以及配电、道路、绿化等附属工程等组成。主要建设内容：取水泵房、折板絮凝平流沉淀池、清水池组合池、滤池、吸水井、排泥水调节池、污泥浓缩池、污泥平衡池等构筑物，项目建成后工业用水供水规模为5×104m³/d。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | （1）采取路面洒水、围挡作业等措施减少扬尘污染；采用低噪声设备和限制作业时间，防止噪声扰民；在保证工程质量的同时，尽量缩短施工时间；建筑弃渣、弃土等建筑垃圾按相关要求妥善处置；施工人员生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入松柏生活污水处理厂，施工废水经沉淀池收集处理后回用于厂房和厂外道路洒水抑尘，不向外排放。 （2）废水：厂区排水实行“雨污分流、污污分流”的要求,项目各栋建筑四周设置雨水沟，雨水直接排入市政管网；反冲洗废水和排泥水经沉淀处理后回用，不外排；压滤液近期回用生产，远期经市政污水管网进入园区生活污水处理厂处理。生活污水经隔油池、化粪池处理后经市政管网排至园区污水处理厂进一步处理。生活污水及远期产生的压滤液执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区生活污水处理厂进水水质要求。 （3）噪声：选用低噪声设备，基础减震，室内、合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，加强施工管理，必要时采取临时降噪措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）废气：项目脱水间臭气通过加强管理，采取厂区绿化等措施减少影响，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中2类标准限值；食堂油烟经油烟净化器处理后引至高于屋顶排放排放，油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB13271-2001）中的小型规模标准限值。 （4）固废：项目运营期固废主要为生活垃圾、包装废物、沉泥、废机油、废机油桶、含油废抹布及手套。其中生活垃圾交由环卫部门定期清运处理；包装废物暂存于一般固废暂存间，交环卫部门统一清运、处理；沉泥经压滤机脱水后制成泥饼外运至生活垃圾焚烧场处置；废机油、废机油桶、含油废抹布及手套等危险废物集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 |